國立勤益科技大學

乾燥設備(烘箱等)定期檢查表(每年)

(112.05.04版)

檢查日期︰    年    月    日

| 系 所 單 位 |  | 實 驗 室 名 稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設 備 名 稱 |  | 設 備 編 號 |  |
| 項次 | 檢 查 部 分(項 目) | 檢查 方法 | 檢查 結果 | 檢查結果說明(打Δ或×者) 及應採取之改善措施 |
| 一 | 內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。 | 目視 |  |  |
| 二 | 危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。 | 目視 |  |  |
| 三 | 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。 | 目視 |  |  |
| 四 | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。 | 目視 |  |  |
| 五 | 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。 | 目視(或溫度計測量檢視) |  |  |
| 六 | 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。 | 目視 |  |  |
| 七 | 其他為防止爆炸或火災之必要事項 | 目視 |  |  |
| 八 | 其 他 |  |  |  |
| 說 明 | 一.依「職業安全衛生管理辦法」第27條規定辦理，每年定期檢查一次，紀錄保存三年。 二.檢查結果欄︰正常(ˇ)，有必要加以特別保養(Δ)，異常須送修或改善(×)，無此項(—)。 三.打Δ或×者，請填寫檢查結果說明及應採取之改善措施。 |

檢查人員︰                                  場所負責人︰