國立勤益科技大學103年度第2次能源管理委員會會議紀錄

時    間：103年7月9日下午3時10分

地    點：圖書資訊館5樓無紙化會議室

主    席：鄭總務長文達                                      記 錄：邱明哲

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞

各位同仁大家好，感謝各位委員參加本次會議，本次會議因李副校長另有要公，由本人代表主持，請各位委員針對本校節能議題提供寶貴意見，做為本校節能改善依據。

貳、全校能源使用情形

一、用電情形：本校103年4至6月份用電量較102年度同期增加12.9萬餘度( +4.45％ )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用電量 | 與去年同 | 超約電費 | 電費總額 | 與去年同 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (度) | 期比較 | (元) | (元) | 期比較 |
| 102-04月 | 837,600 |  | 0 | 2,449,561 |  |
| 102-05月 | 886,000 |  | 0 | 2,568,678 |  |
| 102-06月 | 1,177,600 |  | 0 | 3,233,622 |  |
| 小計 | 2,901,200 |  | 0 | 8,251,861 |  |
| 103-04月 | 876,000 | +38,400 | 0 | 2,785,452 | +335,891 |
| 103-05月 | 985,200 | +99,200 | 0 | 3,093,292 | +524,614 |
| 103-06月 | 1,169,200 | -8,400 | 0 | 3,571,247 | +337,625 |
| 小計 | 3,030,400 | +129,200 | 0 | 9,449,991 | +1,198,130 |

二、用水情形：本校103年4至6月份用水量較102年度同期增加2,319度( +12.37％)，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用水量 | 與 去 年 | 水費總額 | 與去年同 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (度) | 同期比較 | (元) | 期比較 |
| 102-04月 | 5,407 |  | 69,248 |  |
| 102-05月 | 7,971 |  | 101,682 |  |
| 102-06月 | 5,354 |  | 68,576 |  |
| 小計 | 18,732 |  | 239,506 |  |
| 103-04月 | 6,757 | 1,350 | 86,325 | 17,077 |
| 103-05月 | 6,869 | -1,102 | 87,741 | -13,941 |
| 103-06月 | 7,425 | 2,071 | 94,775 | 26,199 |
| 小計 | 21,051 | 2,319 | 268,841 | 29,335 |

三、用油情形：本校103年4至6月份用油量較102年度同期減少271.91公升( -17.71％ )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用油量 | 與 去 年 | 油費總額 | 與去年同 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (公升) | 同期比較 | (元) | 期比較 |
| 102-04月 | 386.51 |  | 13,344 |  |
| 102-05月 | 740.45 |  | 24,911 |  |
| 102-06月 | 407.66 |  | 13,912 |  |
| 小計 | 1,534.62 |  | 52,167 |  |
| 103-04月 | 312.65 | -73.86 | 10,940 | -2,404 |
| 103-05月 | 546.91 | -193.54 | 19,127 | -5,784 |
| 103-06月 | 403.15 | -4.51 | 14,260 | 348 |
| 小計 | 1,262.71 | -271.91 | 44,327 | -7,840 |

四、省紙情形：本校103年度截至6月底止，實施電子公文辦理情形如下表：

| 區 分 | 行政院「電子公文節能減紙續階方案」規定比例(%) | 本校執行情形 (%) |
| --- | --- | --- |
| 實施公文線上簽核機關比例 | 70 | 83.61 |
| 實際電子收文佔收文總數比率％（實施公文線上簽核比率％） | 45 | 91.32 |
| 實際電子發文佔發文總數比率％（實施公文電子交換比率％） | 70 | 97.32 |
| 實施電子化會議比例 | 無紙化會議室 | 30 | 25 |
|  | 其他場地 |  | 55 |

五、「四省專案」：本校103年用電、水、油量較102年度同期分別增加12萬餘度( +2.47 %)、7,471度( +23.78 % )、減少485.85公升( -17.37 % )，詳細資料如下：

| 1 ~ 6月 | 102年 (度or公升) | 103年 (度or公升) | 差異數 (度or公升) | 差率(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用電(度) | 4,970,000 | 5,092,680 | +122,680 | +2.47% |
| 用水(度) | 31,423 | 38,894 | +7,471 | +23.78% |
| 用油(公升) | 2,796.49 | 2,310.64 | -485.85 | -17.37% |

六、本校獲選經濟部能源局「103年度服務業能源管理系統示範推廣輔導計畫」之能源管理系統示範輔導，業已由顧問公司（科建顧問）免費輔導本校建置能源管理系統( ISO50001 )中，預定於8月底完成輔導，另邀請認證公司辦理認證作業，預定將於11月中完成認證。

參、上次會議執行情形

案    號：1030101

案    由：本校「節能近程、中程及長程計畫(草案)」，提請討論。

決    議：

一、請承辦單位修正近程之節電部分就責任分區劃分更具體明確，且用電統計能以系所方式呈現。

二、請承辦單位修正近程計畫中(三)空調部分第1項內容，研擬將圖書館藏書部分考慮加裝除濕機以取代空調設備。

三、請承辦單位將審查小組委員意見修正後，再送先期審查小組委員檢視。

四、前述意見修正後通過。

執行情形：本案業已依會議決議修正後，提送本校102學年度第2學期第一次校務發展委員會審議，並經該委員會於本(103)年6月24日審議通過，現正依會議決議修正，即可函發本校各單位，據以執行。

肆、提案討論：

案    號：1030201

案    由：有關訂定本校「能源政策」案，提請討論

說    明：

一、本校獲選經濟部能源局「103年度服務業能源管理系統示範推廣輔導計畫」之能源管理系統示範輔導，現正進行建置能源管理系統( ISO50001 )中，合先述明。

二、按建置能源管理系統( ISO50001 )，須符合該標準之架構(如附件1)，其中需具有4.3 能源政策，故需訂定本校「能源政策」，以符該標準規定。

三、依本校能源管理委員會設置辦法第5條規定，能源管理委員會任務略以：一、審議全校節約能源目標與工作計畫。另參酌能源管理系統( ISO50001 )標準之精神，並考量本校現況，研擬「能源政策」草案乙種，如附件2。

辦    法：提請能源管理委員會審議，簽請  校長簽署後，公佈實施。

決    議：「能源政策」條文中之「我們」修正為「並」，餘照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會。

改  善  措  施  建  議  表

| 系統別 | 照明系統 | □節能效益顯著 | 提案人 | 蔣 徳 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 節能編碼 | 10803 | 改善措施 | 使用高效率燈具 |
| 本項耗能量 | 預 計 年 節 能 效 益 | 本項 節能率 | 其他 效益 | 投資費用 | 回收 年限 |
| 電能 | 熱能 | 直(間)接省電 | 直(間)接省熱 |  |  |  |  |
| (kWh/年) | (kLOE/年) | (kWh/年) | (萬元/年) | (kLOE/年) | (萬元/年) | (％) | (萬元/年) | (萬元) | (年) |
| 193252 |  | 65457 | 20.7 |  |  | 33.87 |  | 60.2 | 2.9 |
| 一、現況說明 1.目前 貴單位機械館大樓照明燈具部分使用T9傳統鐵磁式安定器日光燈具，經 貴單位協助配合現場調查，提供燈具型式、數量、全年使用時數、使用率等資料（詳見附件8-2-2所示）。 2.改善前照明用電度數：193,252 kWh/年（如附件8-2-2）。 二、改善方案 1.建議採用逐步汰舊換新方式，採電子式安定器日光燈具配合T5型燈管，可減少照明耗能約30~40%以上並降低空調負荷。 2.照度未達CNS標準，可經由汰舊換新後，配合使用三波長燈管，可提高照度至750LUX以上。(註：例如T5型三波長日光燈管28W其輸出流明數為2,900Lm，而普通省電型40W日光燈管其輸出流明數為2,800Lm，耗電減少，增加流明輸出。)電子式安定器其優點如下： (1)瞬間起動免用起動器 (2)功率因數98%以上 (3)諧波失真20%以下 (4)燈管不閃爍，保護視力 (5)適用0～55℃以下，濕度98%(Ta=25℃)以下之環境 (6)安定器溫度低，可減少空調負載 (7)燈管壽命增長(須配合高頻燈管使用) (8)可聽雜音低(噪音) 3. T5燈管之優點： (1) 超高發光效率。 (2) 使用壽命長。 (3) 光衰較低，無頻閃。 (4) 演色性佳，提升照明品質。 (5) 減少環境污染。 (6) T5燈管直徑約小於T8燈管40%左右，且長度亦略短於T8燈管，也因此T5型螢光燈管無法直接應用於原有的燈座及安定器。在應用方面，由於T5燈管與T8燈管的長度及管徑不同，因此在替換原有燈管時，需將整個燈具替換成T5系統，消費者所需支付的成本也相對較高，現階段T5燈管主要是應用於新的建築物及照明改善工程。螢光燈管光效率與壽命比較如下表: 螢光燈管光效率與壽命比較表 光源 性能 三波長T8 T5 光效率(Lm/W) 85 104 壽命(hr) 8,000 16,000 三、預期效益 1.預期效益： 若上述改善建議，汰換為電子式安定器配合T5燈管之高效率燈具照明，預期改善效益（如附件8-2-2）約可抑低尖峰用電約13.6kW，全年約可減少用電度數65,457kWh，節省電費約60.2萬元/年(以平均電價3.17元/kWh計算)。 2.投資費用： 汰換為電子式安定器配合T5燈管之高效率燈具，費用約需60.2萬元 (實際投資費用，依廠商報價為準)。 3.回收年限： 60.2萬元 ÷20.7萬元/年 ≒2.9年 4.減碳效益： 推估改善後每年可減少溫室氣體排放約公噸 CO2e： 65,457kWh/年×0.532 kg/年=34.8公噸 CO2e/年 |

# Text boxes

附件1