國立勤益科技大學
乾燥設備(烘箱等)定期檢查表(每年)
(112.05.04版)
檢查日期︰ 年 月 日
系 所 單 位			實 驗 室 / 名 稱
設 備 名 稱			設 備 編 號
項次	檢 查 部 分(項 目)		檢查 / 方法	檢查 / 結果	檢查結果說明(打Δ或×者) / 及應採取之改善措施
一	內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。		目視
二	危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。		目視
三	使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。		目視
四	窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。		目視
五	內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。		目視(或溫度計測量檢視)
六	設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。		目視
七	其他為防止爆炸或火災之必要事項		目視
八	其 他
說 / 明	一.依「職業安全衛生管理辦法」第27條規定辦理，每年定期檢查一次，紀錄保存三年。 / 二.檢查結果欄︰正常(ˇ)，有必要加以特別保養(Δ)，異常須送修或改善(×)，無此項(—)。 / 三.打Δ或×者，請填寫檢查結果說明及應採取之改善措施。

檢查人員︰ 場所負責人︰