國立勤益科技大學101年度第1次能源管理委員會會議紀錄

時    間：101年04月23日下午14時10分

地    點：圖書資訊館5樓無紙化會議室

主    席：王副校長孟輝                                      記 錄：邱明哲

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞

各位同仁大家好，感謝各位委員參加本次會議，由本(101)年度1-3月用水、用電量統計表顯示，較100年度用電、用水皆有減少，顯示總務處相關節能措施已有成效，請持續進行相關節能措施。

貳、總務處工作報告

一、用電情形：本校101年1至3月份用電量較100年度同期減少14萬餘度，節電率 6.87％，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用電量 (度) | 與去年同 期比較(度) | 超約電費 (元) | 電費總額 (元) | 與去年同期 比較(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-1月 | 848,800 | -126,000 | 0 | 2,298,856 | -224,280 |
| 101-2月 | 679,200 | -12,000 | 0 | 1,850,462 | -73,838 |
| 101-3月 | 486,000 | -10,400 | 0 | 1,539,089 | 62,139 |
| 小計 | 2,014,000 | -148,400 | 0 | 5,688,407 | -235,979 |
| 100-1月 | 974,800 |  | 0 | 2,523,136 |  |
| 100-2月 | 691,200 |  | 0 | 1,924,300 |  |
| 101-3月 | 496,400 |  | 0 | 1,476,950 |  |
| 小計 | 2,162,400 |  | 0 | 5,924,386 |  |
| 101年1-3月與100年同期比較 | -148,400 |  |  | -235,979 |  |

二、用水情形：本校101年1至3月份用水量較99年度同期約減少2,667度，節水率 19.13％，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用水量 (度) | 與 去 年 同期比較 | 水費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-1月 | 4,413 | -1,115 | 56,673 | -14,104 |
| 101-2月 | 3,974 | -731 | 51,120 | -9,247 |
| 101-3月 | 2,889 | -821 | 37,395 | -10,385 |
| 小計 | 11,276 | -2,667 | 145,188 | -33,736 |
| 100-1月 | 5,528 |  | 70,777 |  |
| 100-2月 | 4,705 |  | 60,367 |  |
| 100-3月 | 3,710 |  | 47,780 |  |
| 小計 | 13,943 |  | 178,924 |  |
| 101年1-3月與 100年同期比較 | -2,667 |  | -33,736 |  |

三、經濟部於本(101)年4月12日召開記者會，預定5月中旬將調漲電價，約將調漲22.5%~64.6%，其中以週六離峰(00：00~07：30及22：30~24：00)(非夏季-除6~9月以外月份)調幅最高。

四、召開節電工作小組，針對目前樓地板耗電量(EUI值)較高之單位，研討如何進行節電改善評估及建議。

參、上次會議執行情形

案    號：1000401

案    由：有關訂定本校「國秀樓普通教室及宿舍冷氣計費管理要點」案，提請討論。

決    議：請業管單位於該要點中增訂於每年檢討次年度電費費率機制，餘照案通過。

執行情形：本案業已將每年檢討次年度電費費率機制納入條文，惟因本案涉及便利超商代售卡及退卡作業流程問題，經修正部分條文，擬再提請能源管理委員會審議。

案    號：1000402

案    由：有關本校推動「ISO50000能源管理系統」標準之可行性案，提請討論。

決    議：本案涉及輔導及驗證費用，請業管單位彙整相關資料後，簽請校長核示是否辦理。

執行情形：本案經秘書室表示本(101)年度全校業務費業已分配完畢，校控業務費部分係供因應新增或緊急業務之需，本案似無急迫性，擬暫緩辦理。

案    號：1000403

案    由：有關訂定本校「近中長程能源管理計畫」案，提請討論。

決    議：本案緩議，請承辦單位針對細部規劃再進行檢討，並考量未來新校區與學生宿舍完工後所帶來的用電衝擊，提下次會議討論。

執行情形：本案經邀集校內專家召開節能工作小組會議，會議結論略以：案內較著重節能設備更新，宜增加軟體管制(如節能措施擬訂等)，及能源替代方案之規劃。本案將參照節能工作小組意見修正後，重新送請節能工作小組討論後，再行提送能源管理委員會審議。

肆、提案討論

案    號：1010101

案    由：有關訂定本校「國秀樓普通教室冷氣計費管理試辦要點」案，提請討論。

說    明：

一、本校「國秀樓普通教室及宿舍冷氣計費管理要點」(草案)，前經提送100年度第4次能源管理委員會審議在案。

二、惟因本案涉及便利超商代售卡及退卡作業流程問題，且學生宿舍部分應採自給自足方式經營，涉及整體宿舍收費，擬由學務處另訂收費規定。

三、因本計費機制係初創，相關流程及人力調配尚需時間調整，本案擬先試辦二個月，試辦期滿後檢討其優缺點，再正式提送本校校務基金管理委員會審議。

四、部分修正條文，如附件1，擬提請能源管理委員會審議。

辦    法：本案提請能源管理委員會、行政會議審議，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：請承辦單位於條文中將試辦時間及收費用途加以敘明，部分文字用詞修正後，餘照案通過，提送行政會議，預定自5月1日起施行。

案    號：1010102

案    由：建請分階段禁用50W鹵素燈泡案，提請討論。

說    明：

一、經濟部能源局規定自民國101年起全面禁用白熾燈泡(99年1月19日經能字第09904600000號公告)。

二、本校已配合能源局規定全面禁用白熾燈泡，惟校內部分單位(大樓)使用與白熾燈泡性質極為相似之50W鹵素燈泡，按50W鹵素燈泡多裝設於照明杯燈中，由於效率低、產生大量熱能、增加空調耗能等因素，實有必要加以檢討、分階段禁用，以符合節能政策。茲以文化休閒館為例，其公共空間照明即以50W鹵素燈泡為照明燈具，其耗能評估如下：

(一)文化休閒館一樓(26盞)及四樓(18盞)共44盞，設置有50W鹵素燈，其耗能評估為：44盞*50W = 2,200W/Hr = 2.2度

(二)點亮時間以下午2時至下午11時計，共9小時。

(三)一日共耗能：2.2度* 9小時 = 19.8度/日

(四)一年以300日計，則耗能為：19.8度/日*300日 = 5,940度。

(五)若以5W之LED燈泡代替，其耗能情形如下：

44盞*5W* 9時/日* 300日 = 594,000W = 594度

(六)效益評估：節省電力 = 5,940度－594度=5,346度

節電率 =（5,940度－594度）/5,940度 = 90%

三、50W鹵素燈泡耗能極大，實有必要加以管制(或禁用)，惟如於今年全面禁用，涉及5W之LED燈泡單價較高(約300元)，所需更換經費較大，各單位業務費有限之情形下，恐造成排擠作用，影響各單位運作，建議採漸進式分階段實施，擬以三年為限，於103年底前全面禁用，對各單位經費衝擊較小，亦可符合節能政策。

辦    法：本案提請能源管理委員會審議，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：請承辦單位調查全校類似耗能燈具數量及位置，預擬改善計畫，提下次會議討論。

伍、臨時動議：

提案人：管理學院林院長文燦

案  由：有關本校推動「ISO50000能源管理系統」標準之可行性案，建請於明(102)年度編列預算推動ISO50000能源管理系統。

決  議：請承辦單位與秘書室協調於明年編列經費，推動ISO50000能源管理系統，對學校亦有加分效果，以符合本校為綠色示範學校特色。

陸、散會。

國立勤益科技大學普通教室冷氣計費管理試辦要點(草案)

| 條文內容 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 一、依據：教育部頒「專科以上學校向學生收取費用辦法」。 | 說明法源依據。 |  |
| 二、目的：為有效推動政府節約能源政策，依據行政院核定之「加強政府機關及學校節約能源措施」，配合使用者付費原則，訂定本校「國秀樓普通教室冷氣計費管理試辦要點」（以下簡稱本要點）以為遵循。 | 說明訂定之目的。 |  |
| 三、適用範圍：本要點適用於國秀樓普通教室。 | 說明適用範圍。 |  |
| 四、管理單位：總務處。 | 說明系統管理單位。 |  |
| 五、電價費率：5月份每度以3元計；6月份每度以3.5元計。 | 說明冷氣電價收費之費率。 |  |
| 六、計費儲值方式： (一)儲值窗口：由總務處受理儲值卡申購與換卡作業。 (二)每張儲值卡採不記名方式儲值，遺失不另補發。 (三)儲值卡押金為新台幣50元。 (四)教室冷氣計費專用卡押金與退押金：當使用者購買冷氣計費儲值卡時一併收取50元儲值卡押金，儲值金額新台幣500元，儲值金用罄至總務處以換卡方式購買儲值卡加值（500元）。儲值卡餘額不退費。 (五)退還押金：儲值卡為重複使用之卡片，欲辦理儲值卡押金退費時，請持舊卡及證件至總務處辦理退還儲值卡押金（新台幣50元）。 | 說明計費系統之儲值及退還儲值卡押金之方式。 |  |
| 七、儲值卡申購或退卡辦理時間及地點由總務處公告周知。 | 說明儲值卡申購及退卡辦理時間及地點之辦理單位。 |  |
| 八、本要點所收取之費用，全數納入校務基金繳交學校電費。 | 說明收費用途。 |  |
| 九、本要點適用範圍內之冷氣機及計費系統維護、保養及汰換，由總務處編列經費支應。 | 說明冷氣機及計費系統維護、保養及汰換之經費編列負責單位。 |  |
| 十、本要點實施日期：自101年5月1日至6月30日止。 | 說明本要點適用期限。 |  |
| 十一、本要點經能源管理委員會、行政會議審議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。 | 說明本要點訂定之行政流程。 |  |

# Text boxes

附件1