國立勤益科技大學100年度第3次能源管理委員會會議紀錄

時    間：100年10月5日上午10時10分

地    點：圖書資訊館5樓無紙化會議室

主    席：王副校長孟輝                                      記 錄：邱明哲

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞

各位同仁大家好，感謝各位委員參加本次會議，節能議題已成為全國積極討論議題，為因應行政院104年節電10％目標，請各單位加強能源自我管控，以逐年下降2％為目標。

貳、總務處工作報告

一、用電情形：本校100年7至8月份用電量較99年度同期減少，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用電量 (度) | 與去年同 期比較 | 超約電費 (元) | 電費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-7月 | 1,271,200 | +68,000 | 135,128.6 | 4,045,889 | +427,459 |
| 100-8月 | 903,200 | -141,600 | 0 | 3,091,562 | -226,465 |
| 小計 | 2174,400 | -73,600 | 135,128.6 | 7,137,451 | +200,994 |
| 99-7月 | 1,203,200 |  | 0 | 3,618,430 |  |
| 99-8月 | 1,044,800 |  | 0 | 3,318,027 |  |
| 小計 | 2,248,000 |  | 0 | 6,936,457 |  |
| 100年1-8月與99年同期比較 | -158,400 |  | +144,475 | -1,899,491 |  |

二、用水情形：本校100年7至8月份用水量較99年度同期減少，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用水量 (度) | 與 去 年 同期比較 | 水費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-7月 | 4,906 | -1,254 | 62,910 | -15,863 |
| 100-8月 | 4,376 | -753 | 56,205 | -9,526 |
| 小計 | 9282 | -2,007 | 119,115 |  |
| 99-7月 | 6,160 |  | 78,773 |  |
| 99-8月 | 5,129 |  | 65,731 |  |
| 小計 | 1,031 |  | 144,464 |  |
| 100年1-8月與 99年同期比較 | -7,419 |  | -96,407 |  |

三、本校各大樓每週用電情形，自本(100)年5月4日起以E-mail分送各一級單位參考。

四、賡續辦理「推動綠色科技大學重點工作」專案設備費執行案：

(一) 圖資大樓空調節能改善案：已發包施工，預定12月13日結案。

(二) 老舊冷氣汰換案：已完成。

(三) 勤益大道路燈更換為LED燈具案：已完成。

(四) 女生宿舍及國秀樓增設冷氣機計費系統：已發包施工，預定10月17日結案。

(五) 青永館後方圍牆及舊大門牌樓照明更換為LED燈具案。

(六) 女生宿舍及國秀樓增設冷氣機：已請購及下訂，預定11月30日完成安裝。

五、為有效管制圖資館用電，奉示召開圖資館節能改善流程會議，將由冷凍系專業團隊進行圖資館空調系統運轉數據量測後，再提出具體建議進行後續改善。

參、上次會議執行情形

案    號：1000201

案    由：有關訂定本校「電能管理試辦計畫」草案乙種，提請討論。

辦    法：本案提請能源管理委員會審議，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：照案通過。

執行情形：本案業於本(100)年9月1日以勤益科大總字第1001200339號函發各一級單位在案。

案    號：1000202

案    由：有關本校「節約能源管制辦法」第5條條文修正草案，如附件2，提請討論。

辦    法：本案提請能源管理委員會、行政會議審議，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：各單位用電自主查核，列入重大工作考核乙節，同意修正；另環安組抽查機制，仍予維持，惟考量環安組現有人力不足，調整抽查週期為每月一次。

執行情形：已提送100學年度第2次法規審查委員會先期審查小組審議，將轉送法規審查委員會及行政會議審議。

肆、提案討論

案    號：1000301

案    由：有關訂定本校「國秀樓普通教室及女生宿舍冷氣電價收費標準」案，提請討論。

說    明：

一、本校國秀樓普通教室及女生宿舍冷氣機計費系統案預定本(100)年10月17日完工，增設冷氣機部分預定本(100)年11月30日完工，為使該系統完成後開放使用，有關管理辦法正由相關單位訂定中，惟電價收費標準部分須加以審議訂定，俾供收費依據。

二、本案經參酌台電公司夏月及非夏月電價標準及其他學校收費標準，綜合分析如附件1，依本校近三年電費，建議電價收費標準如下：

(一)夏月(6月1日至9月30日)：每度收費3.5元。

(二)非夏月(夏月以外時間)：每度收費3.0元。

辦    法：本案提請能源管理委員會、行政會議審議，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：照案通過。

伍、臨時動議：

案    號：10003A01

案    由：建請學校評估申請ISO50000能源管理系統之可行性。

提案單位：冷凍系張委員俊民

說    明：由於ISO50000能源管理系統已為一般企業推動能源管理之重要工具，本校似可評估推動之可行性，已協助本校推動各項節能措施。

決    議：請承辦單位瞭解ISO50000能源管理系統之內涵，並評估落實於本校之可行性。

陸、主席結論

由於政府已將節能減碳列為重要政策，並要求各單位要以民國96年為基準，於民國104年時，節電降低10％為目標，請承辦單位就本校現況，擬訂節電中長期改善計畫，以為因應及落實政府節能政策。

柒、散會。

本校電價收費估算方式

附件1

一、台電家庭用電計費表如下：

|  | 每月電表度數 | 單位 | 夏月 (6月1日至9月30日) | 非夏月 (夏月以外時間) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非 營 業 用 | 110度以下部分 | 度 | 2.10元 | 2.10元 |
|  | 111~330度部分 | 度 | 3.02元 | 2.68元 |
|  | 331~500度部分 | 度 | 4.05元 | 3.27元 |
|  | 500~700度部分 | 度 | 4.51元 | 3.55元 |
|  | 701度以上 | 度 | 5.10元 | 3.97元 |

二、本校近三年電價收費情形分析

| 項目 | 日 期 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏月度數 | 7/1-10/31 | 3,553,200 | 3,406,400 | 3,874,000 | 4,410,000 | 度 |
| 非夏月度數 | 11/1-6/30 | 5,699,333 | 5,883,246 | 6,123,200 | 7,349,928 | 度 |
| 夏月度金額 | 7/1-10/31 | 8,425,162 | 9,609,296 | 12,121,555 | 13,732,285 | 元 |
| 非夏月金額 | 11/1-6/30 | 13,492,997 | 14,554,154 | 18,121,386 | 21,653,071 | 元 |
| 夏月平均 | 7/1-10/31 | 2.3711 | 2.8210 | 3.1290 | 3.1139 | 元/度 |
| 非夏月平均 | 11/1-6/30 | 2.3675 | 2.4738 | 2.9595 | 2.9460 | 元/度 |

註：公式計算：

1.夏月每度用電＝夏月用電總金額／夏月用電總度數

2.非夏月每度用電＝非夏月用電總金額／非夏月用電總度數

三、各校每度用電收費標準

1. 逢甲大學：宿舍冷氣電費採差別費率計價，高標度數以上一度4.5元，低標度數以下一度3元，中間度數一度3.5元。

2. 嘉義大學：按實際使用度數收費*1.5倍(含公設用電)，每度3.0元。

3. 世新大學：電費：以每房為計算單位，設獨立電表，每一個月收費乙次，每度4.5元。

4. 國立屏東教育大學：每度電費用3元。

5. 木柵高工：每度6元。

6. 國立嘉義高商：每度6.5元。