國立勤益科技大學104年度第4次能源管理委員會會議紀錄

時    間：105年01月21日下午2時10分

地    點：圖書資訊館5樓會議室

主    席：鄭總務長文達                                          記 錄：邱明哲

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞

各位委員大家好，感謝各位委員參加，本會議原應由李副校長主持，因李副校長另有要公，交待本人代理主持。節能減碳是政府積極推動政策之一，需全校師生共同請持續努力，希望能夠透過此會議，持續推動校內各項節能措施。

貳、全校能源使用情形

- 環安組工作報告

        - 辦理機械工程館節能照明燈具更換案，業已完成T5節能燈具安裝及驗收事宜。

        - 辦理教育部「104年建構智慧低碳校園創新示範計畫」，本案針對圖書館部分照明燈具及空調設備進行改善，業已完工驗收，現正檢附相關資料函文教育部辦理結案。

        - 因應校務會議部分委員對汰換T5節能燈具之效益有所疑義，經會議決議，移請總務處瞭解。經總務處邀請校內專家學者，針對T5節能燈具之效益，召開2次討論會，研擬本校T5節能照明燈具採購原則乙種，經簽奉核定函發各一級單位，供各單位未來汰換照明燈具，以為採購之參考。

- 能源使用情形

- 用電情形：本校104年至10至12月份用電量較103年度同期減少 7萬餘度( -2.14% )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用電量 (度) | 與去年同 期比較 | 超約電費 (元) | 電費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103-10月 | 1,221,600 | 105,600 | 0 | 4,598,722 | 719,777 |
| 103-11月 | 1,098,400 | -35,200 | 0 | 3,439,365 | -87,658 |
| 103-12月 | 958,000 | -6,400 | 0 | 2,999,971 | -42,849 |
| 小計 | 3,278,000 | 64,000 | 0 | 11,038,058 | 589,270 |
| 104-10月 | 1,066,800 | -154,800 | 0 | 4,002,347 | -596,375 |
| 104-11月 | 1,122,400 | 24,000 | 0 | 3,304,897 | -134,468 |
| 104-12月 | 1,018,400 | 60,400 | 0 | 3,010,004 | 10,033 |
| 小計 | 3,207,600 | -70,400 | 0 | 10,317,248 | -720,810 |

- 用水情形：本校104年10至12月份用水量較103年度同期減少2,793度( -14.36％ )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用水量 | 與 去 年 | 水費總額 | 與去年同 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (度) | 同期比較 | (元) | 期比較 |
| 103-10月 | 4,831 | -284 | 61,961 | -3,593 |
| 103-11月 | 6,823 | 158 | 87,160 | 1,999 |
| 103-12月 | 7,792 | 103 | 99,417 | 1,302 |
| 小計 | 19,446 | -23 | 248,538 | -292 |
| 104-10月 | 3,879 | -952 | 49,918 | -12,043 |
| 104-11月 | 6,163 | -660 | 78,811 | -8,349 |
| 104-12月 | 6,611 | -1,181 | 84,478 | -14,939 |
| 小計 | 16,653 | -2,793 | 213,207 | -35,331 |

- 用油情形：104年至10至12月份用油量較103年度同期減少256公升(-28.82％ )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用油量 | 與 去 年 | 油費總額 | 與去年同 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (公升) | 同期比較 | (元) | 期比較 |
| 103-10月 | 400.15 | 43.68 | 12,715 | 168 |
| 103-11月 | 319.79 | -29.9 | 9,813 | -2,293 |
| 103-12月 | 169.53 | -38.72 | 4,869 | -2,461 |
| 小計 | 889.47 | -24.94 | 27,397 | -4,586 |
| 104-10月 | 185.77 | -214.38 | 4,626 | -8,089 |
| 104-11月 | 282.44 | -37.35 | 6,698 | -3,115 |
| 104-12月 | 164.92 | -4.61 | 3,749 | -1,120 |
| 小計 | 633.13 | -256.34 | 15,073 | -12,324 |

- 省紙情形：本校104年10至12月份實施電子公文辦理情形如下表：

| 區分 | 行政院「電子公文節能減紙續階方案」規定比例(%) | 本校執行情形 (%) |
| --- | --- | --- |
| 實施公文線上簽核機關比例 | 70 | 77.42 |
| 實際電子收文佔收文總數比率％（實施公文線上簽核比率％） | 45 | 88.38 |
| 實際電子發文佔發文總數比率％（實施公文電子交換比率％） | 70 | 98.32 |
| 實施電子化會議比例 | 無紙化會議室 | 32 | 32 |
|  | 其他場地 |  | 76 |

- 四省專案：

- 本校104年1至12月份能源使用情形如下表：

| 1-12月 | 103年 | 104年 | 差異 | 差率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用電（度） | 11,611,480 | 11,605,600 | -5,880 | -0.05% |
| 用水（度） | 73,036 | 55,659 | -17,377 | -23.79% |
| 用油（公升） | 4,150.35 | 3,286.22 | -864.13 | -20.82% |

- 本校96至104年用電情形統計：

- 本校扣除新增大樓用電與96年基期用電比較表

| 年度 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年用電 | 9,252,533 | 9,289,646 | 9,997,200 | 11,757,600 | 11,264,000 | 10,949,600 | 11,484,800 | 11,611,480 | 11,605,600 |
| 圖書館平均用電 |  |  |  | 2,706,880 | 2,706,880 | 2,706,880 | 2,706,880 | 2,706,880 | 2,706,880 |
| 學舍平均用電 |  |  |  |  |  |  |  | 1,042,117 | 1,042,117 |
| 年度總 用電 | 9,252,533 | 9,289,646 | 9,997,200 | 9,050,721 | 8,557,121 | 8,242,721 | 8,777,921 | 7,862,484 | 7,856,604 |
| 與96年 比較 |  |  |  | -201,813 | -695,413 | -1,009,813 | -474,613 | -1,390,049 | -1,395,929 |
| 節電率 |  |  |  | -2.18% | -7.52% | -10.91% | -5.13% | -15.02% | -15.09% |

﹡註：圖書館103-104年平均用電2,706,880度/年；勤益學舍103-104年平均用電1,042,117度/年。

參、上次會議執行情形

案    號：1040301

案    由：有關調整本校「契約容量」案，如說明，提請討論。

決    議：照案通過。

執行情形：本案業已於104年11月25日簽（簽呈文號：1041200420號）請鈞長核定後，由本校高壓維護廠商向台電申請調整本校契約容量（自3,544kw調降為3,300kw）在案。

肆、提案討論：無提案。

伍、臨時動議：無。

陸、主席結論：

請承辦單位於下次會議提供圖書資訊館與勤益學舍用電資訊，供委員參考。

柒、散會。