國立勤益科技大學100年度第2次能源管理委員會會議紀錄

時    間：100年7月21日上午10時10分

地    點：圖書資訊館5樓無紙化會議室

主    席：王副校長孟輝                                      記 錄：林建良

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞（略）

貳、總務處工作報告

一、用電情形：本校100年4至6月份用電量較99年度同期減少，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用電量 (度) | 與去年同 期比較 | 超約電費 (元) | 電費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-4月 | 798,000 | -163600 | 0 | 2,303,554 | -499,122 |
| 100-5月 | 732,800 | -167600 | 0 | 2,157,254 | -499,526 |
| 100-6月 | 1,018,400 | -105600 | 14,353 | 2,896,596 | -351,349 |
| 小計 | 2,549,200 | -436,800 | 14,353 | 7,357,404 | -1,349,997 |
| 99-4月 | 961,600 |  | 0 | 2,802,676 |  |
| 99-5月 | 900,400 |  | 0 | 2,656,780 |  |
| 99-6月 | 1,124,000 |  | 557 | 3,247,945 |  |
| 小計 | 2,986,000 |  | 557 | 8,707,401 |  |
| 100年1-6月與99年同期比較 | -462,400 |  | +9,346 | -2,100,485 |  |

二、用水情形：本校100年4至6月份用水量較99年度同期減少，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用水量 (度) | 與 去 年 同期比較 | 水費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-4月 | 3,999 | -885 | 49,142 | -10,686 |
| 100-5月 | 4,636 | -1,002 | 56,833 | -12,100 |
| 100-6月 | 4,373 | -2,148 | 53,658 | -25,937 |
| 小計 | 13,008 | -4,035 | 159633 | -48,723 |
| 99-4月 | 4,884 |  | 59,828 |  |
| 99-5月 | 5,638 |  | 68,933 |  |
| 99-6月 | 6,521 |  | 79,595 |  |
| 小計 | 17,043 |  | 208,356 |  |
| 100年1-6月與 99年同期比較 | -5,115 |  | -60,923 |  |

三、本校各大樓每週用電情形，自本(100)年5月4日起以E-mail分送各一級單位參考。

四、賡續辦理「推動綠色科技大學重點工作」專案設備費執行案：

(一) 圖資大樓空調節能改善案。

(二) 老舊冷氣汰換案。

(三) 勤益大道路燈更換為LED燈具案。

(四) 女生宿舍及國秀樓增設冷氣機及計費系統。

五、本校100年度節約能源管制計畫業於本(100)年7月12日以勤益科大總字第1001200233號函發各一級單位，各執行單位應定期檢討執行進度外，各單位亦應加強單位節能自主查核，自主查核情形將列入重大工作考核。

參、上次會議執行情形

案    號：1000101

案    由：有關本校各大樓中央空調管制方式案，提請討論。

辦    法：本案提請能源管理委員會討論，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：照案通過。

執行情形：

一、本校各大樓均已成立管理委員會，基於自主管理之精神，各大樓之中央空調設備，由各大樓管理委員會依該大樓用電情形，自行律定管制機制。

二、已於本(100)年5月27日由營繕組轉知國秀樓各使用單位，中央空調系統僅提供地下一樓國際會議廳及地下二樓等空間使用，以降低原中央空調主機容量，節省設備採購費用。

肆、提案討論

案    號：1000201

案    由：有關訂定本校「電能管理試辦計畫」草案乙種，如附件1，提請討論。

說    明：

一、本校「電能管理要點」草案，前經本委員會99年第4次會議審議在案，原決議為：修正部分文字後，照案通過後，送行政會議審議，簽請校長核定後，公佈實施。

二、本案經法制程序，先簽送本校法規審查委員會審查，經該委員會99學年度第8次會審議決議：本會建議提案單位先訂「試辦計畫」並執行後，再研擬法規提送法規審查委員會審議。

三、經參酌法規審查委員會意見，重新修正本校「電能管理要點」為「電能管理試辦計畫」乙種，如附件1。

辦    法：本案提請能源管理委員會審議，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：照案通過。

案    號：1000202

案    由：有關本校「節約能源管制辦法」第5條條文修正草案，如附件2，提請討論。

說    明：

一、自本(100)年5月4日起已將各大樓用電量及EUI值定期以E-mail寄送各一級單位瞭解各大樓用電情形。

二、基於自主管理之精神，爰修正本校「能源管制辦法」第5條條文，加強各單位用電自主查核，並列入重大工作考核；另考量總務處環安組現有人力不足，刪除環安組抽查機制。

三、修正條文對照表如附件，擬依法制作業程序，提送相關會議審查。全部條文如附件2-1。

辦    法：本案提請能源管理委員會、行政會議審議，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：各單位用電自主查核，列入重大工作考核乙節，同意修正；另環安組抽查機制，仍予維持，惟考量環安組現有人力不足，調整抽查週期為每月一次。

伍、臨時動議：無。

陸、散會。

國立勤益科技大學電能管理試辦計畫(草案)

一、為有效管制電能，落實節能政策，特訂定國立勤益科技大學電能管理試辦計畫(以下簡稱本計畫)。

二、本校電能管理體系如下：

(一)能源管理委員會：提供校方節能決策，成員依本校「能源管理委員會設置辦法」組成。

(二)節能工作小組：提供校方節能規劃建議，聘請校內節約能源方面之專家學者及總務處相關人員組成。

(三)節能改善小組：執行公共區域能源查核，並依節能小組專家意見，進行公共區域節能，由總務處相關人員組成(事務組、營繕組及環安組) 。

(四)各單位：督導所屬執行節能自主管理。

三、用電資料管理：由總務處負責，每月提供各大樓管理委員會所屬用電量及用電趨勢資料。

四、各大樓管理委員會就所屬大樓用電情形，定期檢討用電趨勢，訂定所屬相關節能措施。

五、總務處就各大樓用電情形，擬訂用電基準值，提送能源管理委員會審議，簽請校長核定後，定期查核差異情形。

六、本計畫試行一年後，依各大樓用電增減情形，另提獎懲辦法，送請相關會議審議。

七、本要點經本校能源管理委員會審議，簽請校長核定後，公布實施。

國立勤益科技大學節約能源管制辦法修正條文

| 現行條文 | 修正條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第五條 查核項目與時間： 一、由本校一、二級單位自行依「節約能源自主查核紀錄表」查核該單位所屬空間（含研究室、實驗室、電腦教室、普通教室等）用電情形，經單位主管核章後，將紀錄表留存備查。總務處環安組不定期會同各單位推派之人員，至各單位抽查紀錄情形或進行實地抽查。 二、各單位自行查核時間分為夏令時間（4月至10月）及冬令時間（11月至隔年3月）二種。夏令時間每週查核三次，冬令時間每週查核二次，紀錄表留存二年。 三、查核項目： (一)辦公室或研究室無人，電燈及冷氣是否關閉。 (二)冷氣設定溫度是否低於26℃。 (三)非上課時間之教室、實驗室是否關閉電、電扇電源。 (四)個人空間或研究室是否使用不必要之電器設備，如電暖器、微波爐、電磁爐或電鍋等。 (五)認有必要檢查之項目。 | 第五條 查核項目與時間： 一、由本校一、二級單位自行依「節約能源自主查核紀錄表」查核該單位所屬空間（含研究室、實驗室、電腦教室、普通教室等）用電情形，經單位主管核章後，將紀錄表留存備查。各單位自主查核紀錄，得列入重大工作考核項目。總務處環安組每月至少一次會同各單位推派之人員，至各單位抽查紀錄情形或進行實地抽查。 二、各單位自行查核時間為夏令時間（4月至10月）及冬令時間（11月至隔年3月）二種。夏令時間每週查核一次，冬令時間每二週查核一次，紀錄表留存二年。 三、查核項目： (一)辦公室或研究室無人，電燈及冷氣是否關閉。 (二)冷氣設定溫度是否低於26℃。 (三)非上課時間之教室、實驗室是否關閉電、電扇電源。 (四)個人空間或研究室是否使用不必要之電器設備，如電暖器、微波爐、電磁爐或電鍋等。 (五)認有必要檢查之項目。 | 1.為使各單位加強自主管理，增列各單位自主查核紀錄，得列入重大工作考核項目。 2.修正總務處環安組抽查週期為每月一次。 3.修正各單位自行查核週期，以減少工作量。 |

國立勤益科技大學節約能源管制辦法

本校95年12月21日勤技總字第0951200109號函頒

本校97年1月25日勤益科大總字第0971200048號函修正

本校97年10月30日勤益科大總字第0971200338號函修正

第一條  為有效節約能源，杜絕浪費，特訂定節約能源管制辦法(以下簡稱本辦法)，以為執行之依據。

第二條  組織：

組成節約能源督導小組，由本校各一級單位推派代表一員組成，業務由總務處環安組承辦。

第三條  責任區分：

一、各教學及行政單位所使用之空間，由各單位自行進行節能管理。

二、公共區域之走廊與國秀樓一般教室由總務處派駐各大樓清潔工友負責節能管理。

第四條  本校各大樓空調電力於電能監視系統監測本校用電量達到台電簽訂之電力契約容量之95%時，得啟動卸載裝置，實施卸載，以降低用電量，避免超約罰款。各大樓空調電力依下列順序輪流卸載：

一、青永館。

二、行政大樓。

三、圖書資訊館。

四、國秀樓。

五、工程館。

必要時得卸載一至三部空調電力；下班前30分鐘先改為「送風」。

如遇特殊狀況，得由需求單位事先簽會管理單位，並經副校長核准後，暫停該大樓之中央空調電力之卸載管制。

第五條  查核項目與時間：

一、由本校一、二級單位自行依「節約能源自主查核紀錄表」查核該單位所屬空間（含研究室、實驗室、電腦教室、普通教室等）用電情形，經單位主管核章後，將紀錄表留存備查。總務處環安組不定期會同各單位推派之人員，至各單位抽查紀錄情形或進行實地抽查。

二、各單位自行查核時間分為夏令時間（4月至10月）及冬令時間（11月至隔年3月）二種。夏令時間每週查核三次，冬令時間每週查核二次，紀錄表留存二年。

三、查核項目：

（一）辦公室或研究室無人，電燈及冷氣是否關閉。

（二）冷氣設定溫度是否低於26℃。

（三）非上課時間之教室、實驗室是否關閉電、電扇電源。

（四）個人空間或研究室是否使用不必要之電器設備，如電暖器、微波爐、電磁爐或電鍋等。

（五）認有必要檢查之項目。

第六條  違規事項處理：

若發現違反第五條查核項目時，第一次通知發生單位立即改善；第二次得於本校網頁公布單位名稱，並於行政會議公布單位名稱；第三次再違反者，簽請校長議處。

第七條  本辦法經能源管理委員會審議，提行政會議討論通過，簽請  校長核定後公佈實施；修正時亦同。

# Text boxes

附件2

附件1

附件2-1