國立勤益科技大學100年度第1次能源管理委員會會議紀錄

時    間：100年5月6日上午10時10分

地    點：圖書資訊館5樓無紙化會議室

主    席：王副校長孟輝                                         記 錄：邱明哲

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞：（略）

貳、總務處工作報告

一、用電情形：本校100年1至3月份用電量較99年度同期減少，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用電量 (度) | 與去年同 期比較 | 超約電費 (元) | 電費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-1月 | 974,800 | +26,000 | 0 | 2,523,136 | -268,985 |
| 100-2月 | 691,200 | -22,000 | 0 | 1,924,300 | -262,876 |
| 100-3月 | 496,400 | -29,600 | 0 | 1,476,950 | -218,627 |
| 小計 | 2,162,400 | -25,600 | 0 | 5,924,386 | -750,488 |
| 99-1月 | 948,800 |  | 0 | 2,792,121 |  |
| 99-2月 | 713,200 |  | 0 | 2,187,176 |  |
| 99-3月 | 526,000 |  | 0 | 1,695,577 |  |
| 小計 | 2,188,000 |  | 0 | 6,674,874 |  |
| 100與99年 同期比較 | -25,600 |  | 0 | -750,488 |  |

二、用水情形：本校100年1至3月份用水量較99年度同期減少，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用水量 (度) | 與 去 年 同期比較 | 水費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-1月 | 5,559 | -1,207 | 71,607 | -14,831 |
| 100-2月 | 5,204 | +390 | 68,768 | +7,022 |
| 100-3月 | 3,916 | -263 | 51,408 | -2,306 |
| 小計 | 14,679 | -1,080 | 191,783 | -10,115 |
| 99-1月 | 6,766 |  | 86,438 |  |
| 99-2月 | 4,814 |  | 61,746 |  |
| 99-3月 | 4,179 |  | 53,714 |  |
| 小計 | 15,759 |  | 201,898 |  |
| 100與99年 同期比較 | -1,080 |  | -10,115 |  |

三、本校各大樓每週用電情形，已於本(100)年5月4日分送各一級單位參考，簡表如附件1。

四、辦理「推動綠色科技大學重點工作」專案設備費執行案：(一)圖資大樓冷氣系統節能工程案；(二)國秀樓課表電力監控系統案；(三)老舊冷氣汰換案；(四)勤益大道路燈更換為LED燈具案。前述各項改善現正陸續進行中，並由總務處處本部管控，承辦單位定期向處本部提報執行進度。

參、上次會議執行情形

案    號：990401

案    由：有關本校100年節能管制計畫草案，提請討論。

辦    法：本案提請能源管理委員會討論，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：部分項目涉及經費科目(業務費或設備費)問題，請先統計所需金額，檢討經費來源後，再行簽核。

執行情形：本案因校方本(100)年度已無多餘業務費可供支應，故案內部分項目使用業務費者，經協調秘書室，由各單位斟酌單位業務費視現況辦理。餘使用設備費部分由「推動綠色科技大學重點工作」專案設備費支應。各項改善現正陸續進行中，執行進度並由總務處處本部管控。

案    號：990402

案    由：本校獨立式冷氣機加裝溫度控制器案，提請討論。

辦    法：本案提請能源管理委員會、行政會議審議，簽請校長核定後辦理。

決    議：原則同意，惟本案使用業務費達貳佰餘萬元，請再協調及檢討經費來源後，另案簽核。

執行情形：本案因本(100)年度已無多餘業務費可供支應，經向校長簡報後，奉裁示本案暫緩辦理。

案    號：990403

案    由：修正本校「空間新增冷氣機容量試算表」案，提請討論。

辦    法：本案提請能源管理委員會討論，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：除「校長核示」欄刪除外，餘「環安組」及「總務長」欄仍予保留。

執行情形：已修改該試算表，並置於網頁供各單位下載。

案    號：990404

案    由：訂定本校「電能管理要點」草案乙種，提請討論。

辦    法：本案提請能源管理委員會、行政會議審議，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：修正部分文字後，照案通過。

執行情形：已提本(100)年5月4日99學年度第8次法規審查委員會先期審查小組審議，轉送法規審查委員會及行政會議審議。

肆、提案討論

案    號：1000101

案    由：有關本校各大樓中央空調管制方式案，提請討論。

說    明：

一、依據本處營繕組本(100)年1月17日簽呈略以：配合教育部補助本校「國秀樓中央空調主機汰換工程」，擬重新檢討既有中央空調冷氣使用空間，以達節能減碳及避免造成資源重複使用情形。黃主任秘書世演簽註意見：各大樓之中央空調管制辦法，建請總務處儘速檢討並提案到能源管理委員會。本案經校長核示：依主秘意見辦理。原簽如附件2。

二、經檢討本校現況，由於本校各大樓均已成立管理委員會，基於自主管理之精神，各大樓之行政及教學空間空調設備，宜由各大樓管理委員會依該大樓用電情形，自行律定管制機制，本會99年第4次會議審議之「電能管理要點(草案)」 (案號：990404)，已將各大樓管理委員會應依該大樓用電情形，自行律定管制機制，納入相關條文規範。

三、另國秀樓將進行中央空調主機汰換工程案，因國秀樓除5處未裝設冷氣機(KB104、K119、K108、K215及K404)外，各單位大部分已裝設分離式冷氣機，基於設備不重複投資及節約能源之考量，本案委託技師建議國秀樓中央空調冷氣僅提供地下一樓國際會議廳及地下二樓等空間使用，其他樓層冷氣管路切除(或隔離)，以降低原中央空調主機容量，節省設備採購費用。

四、國秀樓中央空調冷氣未來僅提供地下一樓國際會議廳及地下二樓等空間使用，擬由工程承辦單位(總務處營繕組)發函通知國秀樓地下一樓至7樓各相關單位：不再供應中央空調冷氣。

辦    法：本案提請能源管理委員會討論，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會。

附件1

國立勤益科技大學各大樓用電量統計表

統計時間：100年4月27日至5月3日

| 大樓別 | 用電量(度) | 樓地板用電 （度/M2） | 換算電費 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國秀樓 | 31,788 | 1.68 | 63,576 | 含勤益大道照明 |
| 青永館 | 29,011 | 1.54 | 58,022 | 含操場照明 |
| 創新研發大樓 | 10,350 | 2.03 | 20,700 |  |
| 圖書資訊館 | 55,627 | 2.85 | 111,254 |  |
| 管理館 | 26,549 | 1.23 | 53,098 |  |
| 機械大樓 | 19,209 | 4.07 | 38,417 |  |
| 工程館 | 57,882 | 1.87 | 115,763 |  |
| 工業工程館 | 8,069 | 2.02 | 16,138 |  |
| 行政大樓 | 2,612 | 1.18 | 5,223 | 含工具機研發中心 |
| 文化休閒館 | 5,268 | 2.23 | 10,536 |  |

# Text boxes

附件2