國立勤益科技大學101年度第2次能源管理委員會會議紀錄

時    間：101年10月29日下午2時10分

地    點：圖書資訊館5樓無紙化會議室

主    席：王副校長孟輝                                      記 錄：邱明哲

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞

各位同仁大家好，感謝各位委員參加本次會議，首先要恭喜總務處，經由總務處的努力，本校參加「101年度節能績優廠商評選」獲得入選，據了解本年國立大學很少學校入選，本校為國立大專院校節能績效最好的，顯示總務處相關節能措施已有成效，請持續進行相關節能措施。

貳、總務處工作報告

一、用電情形：本校101年1至10月份用電量較100年度同期減少25萬餘度，節電率 2.82 ％，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用電量 (度) | 與去年同 期比較(度) | 超約電費 (元) | 電費總額 (元) | 與去年同期 比較(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-8月 | 903,200 |  | 0 | 3,091,562 |  |
| 100-9月 | 1,025,200 |  | 0 | 3,392,047 |  |
| 100-10月 | 1,030,000 |  | 0 | 3,409,196 |  |
| 小計 | 2,958,400 |  | 0 | 9,892,805 |  |
| 101-8月 | 939,200 | 36,000 | 0 | 3,407,756 | 316,194 |
| 101-9月 | 874,000 | -151,200 | 0 | 3,166,810 | -225,236 |
| 101-10月 | 967,600 | -62,400 | 0 | 3,493,826 | 84,630 |
| 小計 | 2,780,800 | -177,600 | 0 | 10,068,392 | 175,588 |
| 100年1-10月與101年同期比較 |  | -258,400 |  |  | +112,371.4 |

二、用水情形：本校101年1至10月份用水量較100年度同期約減少7,906度，節水率 19.13 ％，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用水量 (度) | 與 去 年 同期比較 | 水費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-8月 | 4,376 |  | 56,205 |  |
| 100-9月 | 5,292 |  | 67,793 |  |
| 100-10月 | 4,534 |  | 58,204 |  |
| 小計 | 14,202 |  | 182,202 |  |
| 101-8月 | 3,855 | -521 | 49,614 | -6,591 |
| 101-9月 | 3,657 | -1,635 | 47,110 | -20,683 |
| 101-10月 | 3,870 | -664 | 49,804 | -8,400 |
| 小計 | 11,382 | -2,820 | 146,528 | -35,674 |
| 100年1-10月與101年同期比較 |  | -7,906 |  | -100,011 |

三、經濟部能源局於本(101)年8月16日蒞校實施「101年度節能績優廠商評選複評作業」，會中並由能源局代表頒發「入選獎」，由王副校長孟輝代表受獎，頒獎後並進行實地複評訪視。

四、派員參加經濟部能源局舉辦之「101年度能源管理員訓練班」，待訓練成績通過，取得結業證書後，依規定向經濟部能源局申請核備。

參、上次會議執行情形

案    號：1010101

案    由：有關訂定本校「國秀樓普通教室冷氣計費管理試辦要點」案，提請討論。

決    議：請承辦單位於條文中將試辦時間及收費用途加以敘明，部分文字用詞修正後，餘照案通過，提送行政會議，預定自5月1日起施行。

執行情形：本案經校長於行政會議指示，採「上課時間不收費，課餘時間須收費」之原則，已於5月1日起，發放冷氣卡予國秀樓上課之教師，未於國秀樓上課者不予發給。

案    號：1010102

案    由：建請分階段禁用50W鹵素燈泡案，提請討論。

決    議：請承辦單位調查全校類似耗能燈具數量及位置，預擬改善計畫，提下次會議討論。

執行情形：已擬案，提本次會議討論。

案    號：1010103

案    由：有關本校推動「ISO50000能源管理系統」標準之可行性案，建請於明(102)年度編列預算推動ISO50000能源管理系統。

決    議：請承辦單位與秘書室協調於明年編列經費，推動ISO50000能源管理系統，對學校亦有加分效果，以符合本校為綠色示範學校特色。

執行情形：本案經洽詢兩家顧問公司，均建議本校應先建置ISO9001品質管理系統，以其架構及建立程序書，再推動ISO50000能源管理系統，成效較佳，由於本校ISO9001品質管理系統於數年前建置後，未再進行後續工作(定期內稽、外稽及證書展延等)，致該管理系統陷於停滯狀態，故本案推動ISO50000能源管理系統，需先重新建制ISO9001品質管理系統(但並不一定需取得認證證書)，才能執行本案，由於建制ISO9001品質管理系統事涉全校各單位，將再召開協調會，律定各單位分工，再行辦理。

肆、提案討論

案    號：1010201

案    由：有關本校公共區域鹵素燈節能改善計畫案，如附件1，提請討論。

說    明：

一、依據本委員會101年第1次會議本案決議：請承辦單位調查全校類似耗能燈具數量及位置，預擬改善計畫，提下次會議討論。準此，擬定本校鹵素燈節能改善計畫草案乙種，如附件1，提會討論。

二、經調查全校各大樓目前使用50W鹵素燈泡計1,334盞，公共區域部分計709盞，按50W鹵素燈泡改用LED 5W燈泡代替，單一燈具將可省電90 %，以每盞鹵素燈每日使用4小時計，消耗電能評估如下：

(一) 709盞* 4小時/盞．日 * 300日/年 * (50W－5W) ÷ 1000

＝38,286 KWH(度) /年

(二) 每度以3元計，約可節省電費38,286度*3元/度

＝114,858元

(三) LED 5W燈泡每盞以500元計，709盞*500元/盞

＝354,500元

(四) 回收年限＝ 354,500元/ 114,858元＝ 3.086年

三、惟若全面更換恐造成各單位業務費排擠效益，故建採公共區域優先更換為原則。

四、統計更換費用約需新台幣354,500元，擬由總務處於102年度申請校控專案維護費辦理更換，以達到節能省碳之目的。

辦    法：本案提請能源管理委員會審議，簽請校長核定後，公佈實施，並依計畫辦理。

決    議：考量LED 5W燈泡並不適合於閱讀照明，本案採二階段汰換：第一階段，先汰換公共區域燈具，經評估成效，並考量其對閱讀照明之影響，再進行第二階段(各單位內部)汰換。

案    號：1010202

案    由：有關訂定本校「國秀樓普通教室冷氣管理辦法」草案，如附件2，提請討論。

說    明：

一、本校「國秀樓普通教室及宿舍冷氣計費管理要點」(草案)，前經提送100年度第4次能源管理委員會審議在案。

二、惟本案經校長於行政會議指示，採「上課時間不收費，課餘時間須收費」之原則，自本101年5月1日起，已發放冷氣卡予國秀樓上課之教師，未於國秀樓上課者不予發給。

三、為遵行指示，就「上課時間不收費，課餘時間須收費」之原則，研擬相關管理辦法，如附件2，擬提送本委員會審議。

辦    法：本案提請能源管理委員會、行政會議審議，簽請校長核定後，公佈實施。

決    議：增列：「五、故障處理：(三)如遇有夜間或假日冷氣卡故障時，得向進推部或進修學院領取替代卡」條文後，餘照案通過。

案    號：1010203

案    由：審議本校「機械大樓節能改善計畫(草案)」案，如附件3，提請討論。

說    明：

一、本校機械大樓之單位樓地板用電量較其它大樓為高，為使機械大樓用電確實達到節能目的，經由電機系張隆益老師、機械系代表及總務處營繕組、環安組共同組成節能專家小組，於本(101)年5月10日前往機械大樓實地檢視，並提出相關改善建議，經簽奉核定：提會討論。準此，研擬本校機械大樓節能改善計畫(草案)乙種，如附件3，提會討論。

二、該改善計畫內容簡述如下：

(一) 低壓側加裝電容器組。

(二) 照明汰換為T5 燈具。

(三) 系上排課避免同時使用大電力設備。

(四)夜間部分空間用電量較大，請機械系加強管控機制。

辦    法：本案提請能源管理委員會審議，簽請校長核定後，公佈實施，並依計畫辦理。

決    議：本案緩議，請承辦單位簽請專案經費，委託專業節能顧問公司針對全校各大樓用電進行節能改善總健檢，提出具體節能改善報告書，再進行本校未來節能改善。

案    號：1010204

案    由：審議本校「節能近程、中程及長程計畫(草案)」案，如附件4，提請討論。

說    明：

一、本校「節能近程、中程及長程計畫(草案)」，前經本委員會101年第1次會議決議：請承辦單位將新校區用電列入計畫評估。

二、本草案業依決議，將新校區用電納入評估，本草案並以紙本及E-mail方式，分送本委員會各委員提供修正意見，茲將各委員意見及新校區用電等資料彙整納入計畫草案，如附件4。

辦    法：本案提請能源管理委員會審議，簽請校長核定後，公佈實施。

總務長補充說明：目前本校新校區尚進行環評階段，建議本計畫仍以現校區為節能改善目標，暫勿將新校區用電列入計畫評估。

決    議：

一、本校因新校區尚未通過環境影響評估，未來整體規畫尚未定案，新校區建築物數量、形式等亦未確定，將影響整體能源消耗量之估算，故長程計畫應予暫緩。

二、本案請承辦單位先委託專業節能顧問公司，針對全校舊校區用電進行總健檢，提出節能改善報告書後，再評估及彙整所需改善項目及經費後，納入本計畫內，再行審議。

伍、臨時動議：無

陸、散會。

國立勤益科技大學公共區域鹵素燈節能改善計畫(草案)

| 條文內容 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 一、目的：為落實節能減碳政策，有效改善鹵素燈耗能情形，特訂定本校公共區域鹵素燈節能改善計畫(以下簡稱本計畫)。 | 說明訂定之目的。 |  |
| 二、本計畫改善範圍：以本校各大樓總務處所轄公共區域為改善範圍。 | 說明本計畫之改善範圍。 |  |
| 三、執行單位：由總務處環安組負責規劃及執行，事務組協助採購作業及營繕組協助電氣配線之諮詢。 | 說明本計畫之執行單位及配合單位。 |  |
| 四、執行方式：將本校各大樓公共區域之50W鹵素燈汰換為5W之LED燈，必要時得連同其變壓器一併更換。 | 說明本計畫之執行方式。 |  |
| 五、本計畫所需經費由總務處規劃，專案簽陳由校控相關經費支應。 | 說明本計畫之經費來源。 |  |
| 六、本計畫經能源管理委員會審議，陳請校長核定後，公布實施，修正時亦同。 | 說明本計畫訂定之行政流程。 |  |

國立勤益科技大學普通教室冷氣管理辦法(草案)

| 條文內容 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 一、目的：為有效推動政府節約能源政策，依據行政院核定之「加強政府機關及學校節約能源措施」，兼顧教學品質，訂定本校「普通教室冷氣管理辦法」（以下簡稱本辦法）以為遵循。 | 說明訂定之目的。 |  |
| 二、適用範圍：本要點適用於國秀樓普通教室。 | 說明適用範圍。 |  |
| 三、權責區分： (一)管理單位：總務處。 (二)配合單位：各系所、教務處、進修推廣部、進修學院。 | 說明系統管理單位及配合單位。 |  |
| 四、申請與領卡方式： (一)由各系所於學期開始前，提供於國秀樓普通教室上課之專、兼任教師名單予總務處環安組。 (二)總務處環安組依據前款之名單人數，提供相等數量已完成設定之冷氣機控制卡予各系所。 (三)各系所領取原申請之冷氣控制卡，即轉交任課教師。 | 說明冷氣控制卡之申請及領卡方式。 |  |
| 五、故障處理： (一)如冷氣控制卡故障無法使用，使用之教師請向所屬系所領用替代卡，系所應將故障之冷氣控制卡，送還總務處環安組。 (二)如遇冷氣控制卡或教室之冷氣控制單元故障，使用之教師得直接或透過所屬系所向總務處環安組反應。 (三)如遇有夜間或假日冷氣卡故障時，得向進推部或進修學院領取替代卡。 (四)總務處環安組接獲故障反應，應即通知維護廠商到校處理。 | 說明冷氣控制卡故障處理方式。 |  |
| 六、冷氣機開放使用時間：每年12月1日起至次年3月31日止為停用期間，以不開放空調為原則。 | 說明開放使用時間之限制。 |  |
| 七、若遇國秀樓普通教室有出租或出借情形，除依本校場地出租出借規定辦理外，承租或承借單位得向總務處環安組借用冷氣控制卡，並於使用後，將冷氣控制卡繳回總務處環安組，始得退還相關保證金。 | 說明如有出租或出借情事時，冷凍控制卡之申領及繳回方式。 |  |
| 八、本辦法適用範圍內之冷氣機及控制系統維護、保養及汰換，由總務處編列經費支應。 | 說明冷氣機及控制系統維護、保養及汰換之經費編列負責單位。 |  |
| 九、本要點經能源管理委員會、行政會議審議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。 | 說明本要點訂定之行政流程。 |  |

國立勤益科技大學機械大樓節能改善計畫(草案)

| 條文內容 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 一、目的：為評估本校機械大樓用電情形，有效改善其用電量，落實政府節能減碳政策，訂定機械大樓節能改善計畫(以下簡稱本計畫)。 | 說明訂定本計畫之目的。 |  |
| 二、實施方式及負責單位： (一) 機械大樓低壓側加裝電容器組，改善供電品質，請總務處營繕組協助評估所需數量及經費需求。 (二) 機械大樓照明汰換為T5 燈具，由總務處環安組統計、彙整全校需汰換燈具數量，機械大樓列為第一階段汰換，燈具配置應配合整體空間作適度調整。 (三) 系上排課時，請將大電力設備之課程分散，避免同時使用大電力設備。 (四) 依機械大樓用電趨勢(曲線)來看，夜間(非上課時間)仍有部分空間用電量較大，請機械系加強管控機制，定期進行能源自我查核。 | 說明本計畫之改善方式及負責單位。 |  |
| 三、實施時程：自102年1月1日至同年12月31日止。 | 說明本計畫之實施時程。 |  |
| 四、經費編列：由各負責單位檢討於102年度經費內容納，若有不足，再另簽陳校控相關經費支應。 | 說明本計畫之經費來源。 |  |
| 五、本計畫經能源管理委員會審議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。 | 說明本計畫訂定之行政流程。 |  |

國立勤益科技大學節能近程、中程及長程計畫(草案)

壹、依據

一、行政院98年12月16日院臺經字第0980077778號函核定修正之「政府機關及學校全面節能減碳措施」。

二、經濟部100年6月3日經授能字第10000073760號函頒「政府機關及學校『四省專案』計畫」。

貳、目的

由於校內各大樓用電設備與日俱增，用電量亦大幅增加，為落實節約能源，消極面除適度改善硬體，選用節能電器外，積極面應從管理著手，有效管控各大樓用電，雙管齊下才能具體落實節約能源政策。為使本校各單位能夠配合節能政策，特訂定「國立勤益科技大學節能近程、中程及長程計畫」(以下簡稱本計畫)，以為執行之依據。

參、計畫執行總體目標

一、總體四省目標：

(一)每年用電量、用油量及用水量以負成長為原則，其中用電量、用油量及用水量以96年為基準年，並分別以至104年總體節約用電、節約用油及節約用水10%為目標。

(二)配合行政院核定之「電子公文節能減紙推動方案」，101年中央執行單位（學校除外）公文線上簽核績效指標為30%，另訂定公文線上簽核績效指標之積極目標，於104年達40%。

二、個別執行單位四省目標：

(一)節約用電目標：執行單位每年用電量以較前一年減少1%為原則，並依執行成效逐年檢討年度節約用電目標。其中執行單位之用電指標（以下簡稱EUI）高於同類型機關學校EUI基準值（以下簡稱基準值）者，應積極採行各項可行措施，最遲於104年前將EUI降至基準值。

(二)節約用油目標：執行單位每年用油量以較前一年減少1%為原則，並依執行成效逐年檢討年度節約用油目標。

(三)節約用水目標：執行單位每年用水量以較前一年減少2%為原則，並依執行成效逐年檢討年度節約用水目標。

(四)節約用紙目標：執行單位應擴大實施公文電子化處理及逐年減少採購公文用紙及影印用紙之數量，其中屬行政院核定之「電子公文節能減紙推動方案」實施範圍者，除應於101年底完成建置公文線上簽核系統外，以「電子公文節能減紙推動方案」之公文線上簽核績效指標101年達30%，104年達40%為目標，並逐年檢討。

肆、本校計畫目標

一、配合政府節能減碳政策，有效落實節約能源，以民國96年度為標準，逐年降低用電量2%為目標。

二、針對老舊設備或設施，檢討其耗能情形，定期汰換成高效率、低耗能設備。

三、新購電氣設備應選擇具環保標章或節能標章之產品。

四、針對全校電氣設備用電情形，進行監視與管控。

五、加強全校師生節能減碳宣導。

伍、本校耗能設備概況

一、本校中央空調冰水機資料明細表

| 大樓名稱 | 冰水機位置 | 冰水機容量(Kcal/h) | 啟用年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程館 | B1F | 362,880 | 92 |
| 創新研發 | 4F | 74,892 | 100 |
| 國秀樓 | 7F | 364,000 | 91 |
|  | RF | 362,854 | 100 |
| 青永館 | B1F | 265,600 | 89 |
|  | B1F | 938,865 | 96 |
| 圖書資訊館 | B1F | 2,988,000 | 96 |
| 行政大樓 | 資源回收站旁 | 61,908 | 82 |

二、本校窗型、分離式冷氣機數量統計表

| 購置年度 機型 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗型式冷氣機 | 320 | 29 | 31 | 40 | 20 | － | － | － |
| 分離式冷氣機 | 64 | 52 | 81 | 65 | 55 | 93 | 231 | 399 |
| 小計 | 384 | 81 | 112 | 105 | 75 | 93 | 231 | 399 |
| 合計 | 1,480 |

三、本校近五年來用電情形統計（96~100年）

- 用電統計

| 年度 | 尖峰用電度數 | 半尖峰用電度數 | 週六半尖峰用電度數 | 離峰用電度數 | 總用電度數 | 基本電費 | 流動電費 | 超約電費 | 功因調整費 | 電費總額(含稅) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 5598800 | 803600 |  | 2850133 | 9252533 | 5710382.8 | 16497025 | 339772.9 | -629022 | 21,918,159.1 |
| 97 | 5758400 | 791321 |  | 2739925 | 9289646 | 5686200.3 | 18305046.3 | 847028.4 | -674825 | 24163449.7 |
| 98 | 6186800 | 751200 |  | 3059200 | 9997200 | 6381027 | 24582551.3 | 164730.3 | -885368 | 30,242,941.1 |
| 99 | 7088800 | 198400 | 998400 | 3472000 | 11757600 | 7278431.4 | 29031987.6 | 70455.7 | -995519 | 35385355.7 |
| 100 | 1252800 | 5568800 | 980400 | 3462000 | 11264000 | 7278431.4 | 26237609.2 | 149482 | -931177 | 32734345.7 |

- 用水統計

| 年度 | 用水度數 | 水費(含稅) | 水源保育（元） | 總計（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 103,529 | 1,134,808 | 53,534 | 1,188,342 |
| 97 | 123,349 | 1,499,687 | 70,863 | 1,570,550 |
| 98 | 97,594 | 1,188,697 | 56,054 | 1,244,751 |
| 99 | 66,993 | 819,188 | 38,458 | 857,646 |
| 100 | 55,673 | 682,498 | 31,948 | 714,446 |

- 用油統計

| 國立勤益科技大學公務車油耗統計表 |  |
| --- | --- |
| 車號 | 5922-WE | 3127-SF | 6680-C9 | H6-5436 |  |  |
| 99年 | 加油金額(98) | 公里 | 公升 | 加油金額(92) | 公里 | 公升 | 加油金額(92) | 公里 | 公升 | 加油金額(92) | 公升 | 公升總計 | 備 註(中油) |  |
| 合計 | $26,931 | 0 | 873.98 | $78,547 | 0 | 2680.06 | $5,574 | 0 | 224.20 | $18,071 | 622.46 | 4400.70 | 0 |  |
| 車號 | 5922-WE | 3127-SF | 6680-C9 |  |  |
| 100年 | 加油金額(98) | 公里 | 公升 | 加油金額(92) | 公里 | 公升 | 加油金額(92) | 公里 | 公升 | 瓦斯公升 | 瓦斯金額 | 公升總計 | 備 註(中油) |  |
| 合計 | $26,696 | 6904 | 810.43 | $70,459 | 16567 | 2238.7 | $30,575 | 11566 | 954.91 | 123.009 | $2,383 | 4004.04 | 9097 |  |

伍、計畫階段與時程

本校短期節能目標：（以96年為基準年，104年降低10％）

本計畫區分為：近程、中程及長程三階段；近程階段自101年度起至104年度止；中程階段自105年度起至107年度止；長程階段自108年度起至110年度止。

一、近程(101~104年)：

(一)節電：

1、建置ISO-50001國際能源管理系統：ISO-50001能源管理系統標準的目的，包括建立系統和程序以改善能源績效，能源績效則包括能源效率、使用、消耗及強度等各方面皆適宜，藉由系統化的能源管理，導致降低能源成本、減少溫室氣體排放量和其他環境衝擊。

2、節約用電採責任分區管理制度，各執行單位使用空調與照明場所應劃分責任區域，並建立節能措施責任區域負責人名單，負責責任區域之空調溫度調控與照明開關，節約用油由專人管控。

3、用電量、用水量、用油量及用紙量應與前一年度同期作比較，除特殊理由外，應保持負成長。

4、洽專業顧問公司（如節能技術服務業、工程顧問業等）進行節能診斷，瞭解其節能潛力，並依診斷建議確實編列預算執行改善。

5、培訓節能減碳種子人員，以協助規劃及執行機關（學校）內部節能減碳相關工作。

6、定期檢討內部各單位責任區域及整體節約用電、用水、用油及用紙之目標達成情形，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。

7、定期進行設備系統維護檢查。設備系統維護檢查項目及頻率表。

8、優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品；車輛應優先採購具節能標章、LPG車（使用汽油、液化石油氣 (Liquefied Petroleum Gas) 之雙燃料車）或油電混合車（具有汽油及電動雙重動力之車輛）等低污染、高效率之車輛。

9、新建、增建、改建或修建之建築工程，應採用綠建築之規劃設計，將節約能源列入考量，並優先設置太陽光電發電設備。

10、將「四省」列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；並派員參加節約能源相關研討（習）會。

11、對於節能減碳優良案例，可辦理觀摩或表揚等活動。

12、張貼「四省」標語或提醒標示。

13、舉辦機關（學校）內部「四省」節能競賽活動。

14、傳統緊急避難指示燈、緊急照明燈、避難出口標示燈等，更換為LED燈具：

（1）校園路燈更換為LED路燈。

（2）籃球場照明燈具、圍牆路燈。

（3）傳統燈具更換為T5節能燈具：機械工程館、工業工程館。（4）老舊冷氣機更新：93年度購置之冷氣機。

(二)衣著

夏季上班時除特定場所（就職宣誓典禮、以國際禮儀接待外賓之場合、頒獎典禮、受邀參加國際性會議、宴會等）外，不穿西裝、不打領帶，改穿輕便衣服。

(三)空調

1、採責任分區管理，控制辦公室、會議室及教室等空間溫度，設定適溫（26~28℃），並視需要配合電風扇使用。

2、連續假日或少數人加班不開中央空調冷氣。

3、在不影響空調效果下，適度提高中央空調主機冰水出水溫度。

4、利用室內、室外遮陽或窗戶貼隔熱紙及屋頂加裝隔熱材、高反射率塗料或噴水，防止日曬影響空調負載。

5、空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

6、每月清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔。

7、每半年請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保持中央空調主機效率。

8、中央空調系統負載需求變化大者，可洽空調專業技師評估導入送風、送水系統變流量設備，俾節約用電。

9、裝有中央空調系統設備者，可請專業技師或廠商評估後優先考量設置能源管理監控系統，對冰水主機、通風系統，以及其他重要用電設備如照明系統、電梯等，進行節約用電監控管理。

10、定期抄錄各電表用電量及量測各責任區域空調溫度，並進行必要之改善。

11、上午10時後且室外溫度超過28℃時，始得開啟中央空調冰水主機，下班前半小時提前關閉冰水主機，但仍維持送風機與冰水泵浦運轉。

(四)照明：

1、依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要之照明，以致影響視力。

2、走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，可設定隔盞開燈、減少燈管數或採自動人員感測自動點滅；白天如照度足夠，可不必開燈。需高照度之場所，於基礎照明下增設局部照明。

3、採取責任分區及個人責任區管理，隨手關閉不需使用之照明。

4、適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立之電源開關；於開會、公出等需長時間離席時，可關閉燈具電源。

5、牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

6、依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

7、中午休息時間，關閉不必要之基礎照明。

8、照明燈具新設或汰換時，應請專業技師或廠商進行規劃設計適當照明配置，採用節能標章高效率照明燈具及電子式安定器。

9、出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，至101年前應全面採用省電LED應用產品。

10、汰換傳統白熾燈（鎢絲燈）為高效率燈管（泡）。

11、無法利用晝光且非長時間使用之廁所、茶水間等場所，使用照明自動點滅裝置。

(五)電梯：

1、推行步行運動，3樓以下不搭乘電梯。

2、有2部電梯者，應設定隔層（分單數層與雙數層）停靠。若搭乘不經過自己樓層之電梯，再配合走1層樓。

3、有2部以上電梯者，可在上下班尖峰時間以外，停用部分電梯。

4、電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。

5、電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。

6、電梯新設或汰換時，應採用變頻式省電型電梯。

(六)電力系統：

1、變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

2、與台電公司訂有契約容量之執行單位，應定期檢討合理契約容量值與功率因數（應達99%以上），以減少電費支出。

3、建構本校能資源管理系統。

(七)事務機器與電腦機房：

1、設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

2、中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器。

3、長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機、蒸飯箱等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

4、辦公空間不得使用非公務用電器。

5、新設或增修電腦機房，建議採用冷熱通道氣流模式，以降低冷熱空氣混合比例，減少空調用電。

7、電腦機房機櫃的入口溫度應介於20~25℃之間，相對濕度應介於40~55%之間。

8、電腦機房之不斷電系統應裝置適當容量或選用模組化設計。

9、新建、增建、改建或修建之建築工程，應採節約能源之規劃設計，並應優先考量設置太陽光電發電設備。

(八)省水：

1、水龍頭、馬桶等用水設備應採用省水標章產品，並定期檢視是否漏水。

2、使用窗型冷氣機者，應回收冷凝水供澆灌、洗滌之用。

3、馬桶加裝大號、小號兩段式沖水配件。

4、禁止以水管直接噴水洗車。

5、新建或改(擴)建廳舍，應符合「綠建築」標章水資源指標之規格，並優先進行雨水貯蓄利用及生活雜排水回收利用等節水工程措施。

6、缺水期間除優先換裝馬桶大號、小號兩段式沖水配件、水龍頭加裝省水配件及加強檢漏外，並減少花圃澆灌用水。

7、新建、擴建辦公室或進行整體改造，應採節約用水及二元供水系統(即自來水及生活雜排水分別使用之管線)之規劃設計。

8、用水設備新設或汰換時，應採用節約用水之省水龍頭或省水馬桶。

(九)省油：

1、購置及汰換設備、器具及車輛：應優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品；車輛應優先採購具節能標章、LPG車（使用汽油、液化石油氣 (Liquefied Petroleum Gas) 之雙燃料車）或油電混合車（具有汽油及電動雙重動力之車輛）等低污染、高效率之車輛。

2、公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數。

3、員工公出，鼓勵搭乘大眾運輸系統。

4、減少不必要會議或改採視訊會議辦理。

5、車輛使用時，儘量維持省油行駛時速（如市區依速限行駛、高速公路維持時速80~90公里）。

6、定期記錄管控公務車輛之用油量。

7、車輛省油駕駛應遵循事項：

（1）定期維修保養及檢驗。

（2）儘量維持省油行駛時速（如市區依速限行駛、高速公路維持時速80~90公里）。

（3）車輛避免急煞車及急速起動。

（4）減少車上不必要之載重。

（5）車輛胎壓維持原廠建議值。

（6）停車未關閉引擎（怠速）持續時間不得逾3分鐘。

(十)省紙：

1、公文及紙張使用，儘量採雙面列印或反面重複利用。

2、推動使用公文線上簽核，以減少紙本公文列印。

3、召開會議時，儘量使用本校無紙化會議室。

(十一)教育訓練：

1、將節約能源列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；並派員參加節約能源相關研討(習)會。

2、張貼日常節約能源標語或提醒標示，以養成全員節約能源習慣。

3、舉辦內部節能競賽活動，鼓勵全員參與落實節約能源。

二、中程計畫(105~107年)：

- 建置課表管理系統：為整合教務處排課系統與國秀樓普通教室供電（含空調、照明）有效管控，擬建置課表管理系統，未來於表訂教室時間前5分鐘送電，於下課後10分鐘將電源切斷。。

- 利用本校能資源管理系統進行管考：開放本校能資源管理系統供各系所依權限查詢該系所用水、電資料，讓各系所掌握該系用電狀況，並設定節能目標值，逐年減少用電。

- 各研究室、實驗室裝設數位電表：各系所可掌握所屬空間之用電狀況，並可減室分析耗能情形，做為該系所節能改善方向。

- 學生宿舍落成使用後，檢討空調使用狀況進行節能評估，做為後續節能管理建議。

- 鼓勵全校師生改用電動車，並建構全校定點充電站。

- 依ISO-50001國際能源管理系統進行能源改善依據：ISO-50001能源管理系統建置後，包括建立系統和程序以改善能源績效，能源績效則包括能源效率、使用、消耗及強度等各方面皆適宜，藉由系統化的能源管理，降低能源成本、減少溫室氣體排放量和其他環境衝擊。

- 老舊冷氣機更新：94、95年度購置之冷氣機，已達報廢年限且效率低，擬重新檢視空間大小，並填入新購冷氣機試算表試算後，依所需容量採購合適之冷氣機機型，且需選購高效率具環保及節能標章之冷氣機，並要求廠商將最低可調溫度設定為26℃。

- 老舊大樓空調冰水主機更新：行政大樓冰水主機已達報廢年限，且效率低，擬汰換為變頻式冰水主機。

三、長程計畫(108~110年)：

- 利用本校能資源監控系統，全面管控大樓及系所用水、電，訂定獎勵辦法，鼓勵各單位力行節能。

- 建置全校照明管理系統，由管理系統自訂排程有效掌控全校公共區域照明，以達節能目的。

- 風光互補之LED路燈建置：新校區已進入環評階段，未來所需夜間路燈照明數量相當可觀，可使用具風光互補之LED路燈，並將所產生之電力加以儲能，以達節能之效。

- 於各大樓頂樓建置太陽能發電系統：中部地區全年日照數較北部多，適合發展太陽能發電，若於各大樓頂樓建置太陽能發電系統，可將所產生之電力儲能。

- 建置再生能源混合供電系統，匯集太陽能、風力發電等再生能源電力與市電併聯運用。

陸、經費來源

由總務處於欲執行項目之前二年評估概算，欲執行項目之前一年正式編列預算，適時提出經費需求申請。

柒、訂定與修正

本計畫經本校能源管理委員會審議通過，簽請校長核可後公佈實施，修正時亦同。

# Text boxes

附件3

附件2

附件1

附件4