國立勤益科技大學

離心機械(動力驅動式)定期檢查表(每年)

(112.05.04版)

檢查日期︰    年    月    日

| 系 所 單 位 |  | 實 驗 室 名 稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設 備 名 稱 |  | 設 備 編 號 |  |
| 項次 | 檢查項目 | 檢 查 部 分 | 檢查 方法 | 檢查 結果 | 檢查結果說明(打Δ或×者) 及應採取之改善措施 |
| 一 | 回轉體 | 動作順暢、無異聲 | 操作 |  |  |
|  |  | 無腐蝕、破損 | 目視 |  |  |
| 二 | 主軸軸承 | 固定無鬆動、運轉正常 | 試轉 |  |  |
| 三 | 制動器 | 動作靈敏、無損壞 | 操作 |  |  |
| 四 | 安全裝置 | 覆蓋完整，及連鎖裝置功能正常、作動靈敏，無卡死 | 操作 |  |  |
| 五 | 外 殼 | 外殼螺絲是否栓緊 | 檢點 |  |  |
|  |  | 外殼完整無腐蝕、無龜裂或變形現象 | 檢點 |  |  |
|  |  | 接地線完整 | 檢點 |  |  |
| 六 | 配線及電源開關 | 正常、堪用，無破損 | 操作 |  |  |
| 七 | 設備之附屬螺栓 | 各附屬螺栓等齊全無腐蝕，且密合確實 | 檢點 |  |  |
| 八 | 其 他 |  |  |  |  |
| 說 明 | 一.依「職業安全衛生管理辦法」第18條規定辦理，每年定期檢查一次，紀錄保存三年。 二.檢查結果欄︰正常(ˇ)，有必要加以特別保養(Δ)，異常須送修或改善(×)，無此項(—)。 三.打Δ或×者，請填寫檢查結果說明及應採取之改善措施。 |

檢查人員︰                                  場所負責人︰