國立勤益科技大學
第一種壓力容器每月定期檢查紀錄表 (112.05.04版)
系所單位					實驗室名稱
設備編號					檢查號碼
型式					檢查日期		年 月 日
檢 查 部 分			檢 查 內 容 及 方 法					檢查結果 / 檢查結果
一、本體	(一)本體		1.檢視有本體、夾套有無顯著損傷變形、腐蝕、裂痕。
			2.檢視保溫材料或包覆材有無嚴重剝離、脫落或破損。
			3.檢視表面有無油漆脫落及生鏽。
			4.檢視與管線（管台）連接處有無裂痕及洩漏。
	(二)接地情況		1.檢視接地片、接地線有無折斷、損壞、腐蝕。
			2.檢視螺栓螺帽有無鬆脫。
二、 / 蓋板螺 栓	(一)端蓋板、凸緣		1.檢視蓋板及固定組件（如：楔合齒、環或放射桿）有無損傷、變形、腐蝕、汙垢、洩漏或鬆脫。
	(二)螺栓		1.檢視墊圈、螺栓有無鬆動、脫落、明顯損傷或磨耗缺損。
三、管件、閥	(一)管件、凸緣		1.檢視管件有無顯著損傷變形腐蝕。
			2.檢視凸緣接合處有無顯著損傷、變形、腐蝕或汙垢。
			3.檢視墊圈，螺栓螺帽有無缺損、鬆脫。
	(二)閥及旋塞		檢視閥箱、閥體、閥座、閥桿等有無顯著損傷、變形及腐蝕。
			2.檢視閥桿位置應正確，且閥有無彎曲。
			3.檢視凸緣墊圈有無洩漏。
			4.檢測作動有無正常。
四、附 屬 裝 置	(一)壓力表		1.檢視指示刻度是否正確，刻度板是否清晰。
			2.檢視本体及配管有無顯著損傷、變形、腐蝕。
	(二)溫度計		1.檢視指示刻度是否正確，刻度板是否清晰。
			2.檢視有無顯著損傷、變形、腐蝕。
	(三)液面計		1.檢視有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏等。
			2.檢視刻度板是否清晰。
	(四)安全閥		1.檢視閥體有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏。
			2.檢視附設於安全閥之停止閥是否保持全開狀態。
			3.檢視釋放管開口位置四周有無火源。
	(五)自動警報裝置		1.檢視信號是否正常∕設定值是否適當。
	(六)緊急遮斷閥		1.檢測作動是否正常。
			2.檢視有無顯著損傷變形、腐蝕、破裂、洩漏等。
	(七) 緊急電源		檢測作動是否正常。
五、平台支架	(一)支撐結構		1.檢視支柱防止溫升措施是否損壞。
			2.檢視有無顯著裂隙、變形、腐蝕。
			3.檢視螺栓螺帽有無鬆脫。
	(二)基礎安裝		1.檢視有無嚴重腐蝕、損傷 或龜裂。
	(三)欄杆、平台		1.檢視是否牢固且無腐蝕，作業通道有無阻塞。
依檢查結果應採取改善措施之內容：
說明：1.檢查結果：良好打” V ”;異常須改善打” X ” ;無此項目打”/ ”。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第33條、第80條規定辦理。 / 3.紀錄表保存3年。
檢查人員(簽名或核章)：				實驗室負責人(簽名或核章)：		系所主管(簽名或核章)：