國立勤益科技大學
局部排氣定期檢查表(每年) (112.05.04版)
檢查日期︰ 年 月 日
系 所 單 位			實 驗 室 / 名 稱
設 備 名 稱			設 備 編 號
項次	檢查項目	檢 查 部 分	檢查 / 方法	檢查 / 結果	檢查結果說明(打Δ或×者) / 及應採取之改善措施
一	氣罩	應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷	目視
		應無被移動(未復原定位)	目視
		吸入氣流狀態應正常，應無妨礙物	目視
		濾層應無被污染、阻塞、破損等降低排氣機能	目視
二	導管	外部應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷	目視
		內部應無磨損、腐蝕或粉塵聚積情形	目視
		擋板動作應靈活可調節，開啟時吸氣功能應良好	實測
		所有接觸之部份(如螺栓帽、墊圈等)應良好	目視
		測定孔應順暢開閉	實測
三	排氣機及電動機	機殼外表應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷	目視
		機殼內面、葉片及導流板應無磨損、腐蝕或粉塵聚積	目視
		軸承應無異音(有注油)	實測
四	傳動皮帶	傳動輪、皮帶應無損傷、偏心及鬆動等情形	目視
五	吸氣排氣之能力	排氣機之排風量應符合規定	實測(儀表量測)
		控制風速(公尺/每秒)或靜壓值(壓差)	實測(儀表量測)
六	其他保持性能之必要事項	應無外來氣流影響氣罩效率	目視
		氣罩中應無堆積塵埃	目視
		護罩及其安裝部之狀況應良好	目視
		控制盤之狀況應良好	實測
		馬達應無故障或異聲	實測
說 / 明	一.依「職業安全衛生管理辦法」第40條規定辦理，每年定期檢查1次，紀錄保存3年。 / 二.檢查結果欄︰正常(ˇ)，有必要加以特別保養(Δ)，異常須送修或改善(×)，無此項(—)。 / 三.打Δ或×者，請填寫檢查結果說明及應採取之改善措施。

檢查人員︰ 場所負責人︰