國立勤益科技大學103年度第4次能源管理委員會會議紀錄

時    間：104年1月21日下午2時10分

地    點：圖書資訊館5樓會議室

主    席：李副校長鴻濤                                      記 錄：邱明哲

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞

各位同仁大家好，感謝各位委員參加本次會議，本校去（103）年用電量較前（102）年增加，請各位委員集思廣議，針對本校節能議題提供具體可行建議，做為本校節能改善參考。

貳、全校能源使用情形

一、用電情形：本校103年10至12月份用電量較102年度同期增加 6.4萬餘度( +1.99% )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用電量 (度) | 與去年同 期比較 | 超約電費 (元) | 電費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-10月 | 1,116,000 |  | 0 | 3,878,945 |  |
| 102-11月 | 1,133,600 |  | 0 | 3,527,023 |  |
| 102-12月 | 964,400 |  | 0 | 3,042,820 |  |
| 小計 | 3,214,000 |  | 0 | 10,448,788 |  |
| 103-10月 | 1,221,600 | 105,600 | 0 | 4,598,722 | 719,777 |
| 103-11月 | 1,098,400 | -35,200 | 0 | 3,439,365 | -87,658 |
| 103-12月 | 958,000 | -6,400 | 0 | 2,999,971 | -42,849 |
| 小計 | 3,278,000 | +64,000 | 0 | 11,038,058 | +589,270 |

二、用水情形：本校103年10至12月份用水量較102年度同期減少23度( -0.11％ )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用水量 (度) | 與 去 年 同期比較 | 水費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-10月 | 5,115 |  | 65,554 |  |
| 102-11月 | 6,665 |  | 85,161 |  |
| 102-12月 | 7,689 |  | 98,115 |  |
| 小計 | 19,469 |  | 248,830 |  |
| 103-10月 | 4,831 | -284 | 61,961 | -3,593 |
| 103-11月 | 6,823 | 158 | 87,160 | 1,999 |
| 103-12月 | 7,792 | 103 | 99,417 | 1,302 |
| 小計 | 19,446 | -23 | 248,538 | -292 |

三、用油情形：本校103年10至12月份用油量與較102年度同期減少24.94公升(-2.73％ )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用油量 (公升) | 與 去 年 同期比較 | 油費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-10月 | 356.47 |  | 12,547 |  |
| 102-11月 | 349.69 |  | 12,106 |  |
| 102-12月 | 208.25 |  | 7,330 |  |
| 小計 | 914.41 |  | 31,983 |  |
| 103-10月 | 400.15 | 43.68 | 12,715 | 168 |
| 103-11月 | 319.79 | -29.90 | 9,813 | -2,293 |
| 103-12月 | 169.53 | -38.72 | 4,869 | -2,461 |
| 小計 | 889.47 | -24.94 | 27,397 | -4,586 |

四、省紙情形：本校103年10至12月份實施電子公文辦理情形如下表：

| 區分 |  | 行政院「電子公文節能減紙續階方案」規定比例(%) | 本校執行情形 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 實施公文線上簽核機關比例 |  | 70 | 78.43 |
| 實際電子收文佔收文總數比率％（實施公文線上簽核比率％） |  | 45 | 90.12 |
| 實際電子發文佔發文總數比率％（實施公文電子交換比率％） |  | 70 | 97.44 |
| 實施電子化會議比例 | 無紙化會議室 | 30 | 107 |
|  | 其他場地 |  | 46 |

五、「四省專案」：本校103年1至12月份能源使用量與102年度同期比較：用電增加 12.6萬餘度( +1.1% ) 、用水增加5,800餘度( +8.77% )、用油減少500餘公升( -11.66% )，詳細資料如下表：

| 1－12月 | 102 （度or公升） | 103年 （度or公升） | 差異 （度or公升） | 差率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用電（度） | 11,484,800 | 11,611,480 | 126,680 | +1.10% |
| 用水（度） | 67,150 | 73,036 | 5,886 | +8.77% |
| 用油 （公升） | 4,765.93 | 4,210.35 | -555.58 | -11.66% |

【原因分析】

- 勤益學舍啟用：本校勤益學舍於102年9月落成啟用，總樓地板面積為18,985.32平方公尺，可供886名學生住宿，103年全年用電量為1,005,071度，全年用水量為22,597度。

- 本校103年會議室使用1,714場次，102年使用1,416場次，共增加298場次，約增加用電357,600度。

- 本校於102年獲教育部選為「發展典範科技大學」計畫，成立產學營運總中心，下設置「工具機技術服務中心」及「綠能科技技術服務中心」，並於103學年度成立「試量產測試中心」與「產品設計中心」，亦規劃成立「精密機械檢測中心」，期透過整合校內既有產業技術相關資源，進行試量產之研發與製程建立，而增購多項工具機設備（共135kw），每年約增加用電142,237度。

- 本校103年全年用電：11,611,480度，扣除勤益學舍用電：1,005,071度、會議室增加用電：357,600度及研發處工具機用電：142,237度【註：1,005,071+357,600+142,237＝1,504,908】，較102年用電：11,484,800度減少-1,378,228度，節電率12％。

- 本校103年全年用水73,036度，若扣除勤益學舍用水：22,597度，較102年用水67,150度，減少-16,711度，節水率24.88％。

參、上次會議執行情形

案    號：1030301

案    由：有關本校「機械工程館照明燈具改善」案，提請討論。

決    議：本案各項節能改善案，執行期程依序為：(1)機械工程館照明改善案；(2)青永館照明改善案；(3)圖書資訊館照明改善案，請承辦單位簽請申請專案經費依序辦理改善。

執行情形：本案經招商估價，業已專案簽呈(案號：1041200004)，並簽奉核可，預定於暑假期間進行汰換作業。

肆、提案討論：

案    號：1030401

案    由：有關辦理本校「節能改善計畫」案，提請討論

說    明：

一、教育部委託產業服務基金會（產基會）於去（103）年12月3日蒞校實施節能訪視輔導，依當日訪視情形，製作節能輔導報告書，做為本校節能改善依據，依函示需於本（104）年5月31日前函復教育部節能改善措施追蹤表。

二、今依節能改善措施追蹤表之建議改善內容，研擬本校節能改善計畫，如附件1。

辦    法：本案擬提請能源管理委員會審議後，評估所需經費，另案簽核辦理改善。

決    議：部份文字修正後，餘照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會。

國立勤益科技大學節能改善計畫

附件1

| 建議改善內容 | 辦理情形 | 辦理情形說明 |
| --- | --- | --- |
| - 建議學校可以預算管制機制，透過支出電費來管控各系所預算並落實節能改善措施之推動。 | □規劃中 □已執行 □未執行 | - 本校已建置能源管理系統，可收集各大樓、系所用電資料，惟因系所空間異動，致資料庫參數收集基準不同，故暫不以系所資料為準，且歷史資料參數尚嫌不足（僅103年7月迄今資料），為求周延，資料庫至少具一年以上資料後，方能將用電與經費連結管控。 - 本校將管控各單位(包括系所)用電，委請廠商調查各單位(包括系所)空間用電數據收集資料之正確性，做為未來用電管控依據。另其他尚未納入用電資料收集之空間，亦委請廠商協助規劃工程所需經費與施工時程，以建立更完整的電力監控系統。 |
| - 圖書館照明應採分區管理方式，更改照明迴路並多使用自然採光減少白天燈具使用時數。 | □規劃中 □已執行 □未執行 | - 圖書館靠近勤益大道之閱讀區，因採光充足，白天已將該區照明關閉。 - 二、三樓藏書區照明已改為分區自動感應點滅裝置。 - 1樓期刊區上方之投射燈因啟斷皆無影響照度，已關閉使用。 |
| - 窗型冷氣機應加裝雨遮避免室外機受太陽直射降低效率及縮短使用年限。 | □規劃中 □已執行 □未執行 | 本校目前窗型、分離式冷氣機約1,981台，所需經費預估約新台幣300萬，擬逐年編列預算增購，對新設（或汰換）冷氣機將要求加裝雨遮。 |
| - 空調設備應於夜間時段採斷電措施，減少人為疏漏浪費。 | □規劃中 □已執行 □未執行 | 本校圖書資訊館冰水主機皆以電腦排程控制方式設定啟斷，主機每日上午7時至下午10時開啟，其餘時間為關閉狀態，另研擬於窗型、分離式冷氣機加裝定時啟斷控制器之可行性，設定於下班後定時關閉電源，以避免人為疏忽所造成之用電浪費。 |
| - 校園內體育場可分階段開啟照明設備，避免少數人於球場浪費太多能源。 | □規劃中 □已執行 □未執行 | 本案經洽詢體育室，本校開學後操場及籃球場皆有體育課程，故皆開啟照明，並於每日晚上10時15分後關閉照明；週六、日期間僅以開啟該上課區域為原則；寒暑假期間除舉辦活動外，照明燈具則不開啟。 |
| - 學校內尚有許多逃生指示燈為傳統式，由於其使用時間長（24小時），回收年限短，建議可優先全數汰換。 | □規劃中 □已執行 □未執行 | 本校圖書資訊館、文化休閒館、行政大樓等皆已汰換為LED逃生指示燈，本校將清查校內傳統逃生指示燈數量，評估經費後申請專案經費執行改善。 |
| - 部分辦公室照度過高，應搭配CNS12112照度標準進行量測與規畫，進行適度照明減載。 | □規劃中 □已執行 □未執行 | 未來將針對全校公共區域（如圖書館、辦公室等）進行照度量測，依CNS12112照度標準進行燈具增減改善。 |
| - 學校內尚有許多日光燈為傳統T8燈管，建議可盡速汰換為節能T5燈具。 | □規劃中 □已執行 □未執行 | 本校機械大樓為傳統安定器之T8燈具，已請廠商評估報價，並經簽奉核准在案，預定於暑假期間辦理燈具汰換工程。 |
| - 學校T5或T8燈具建議可搭配反光式燈柵提高照度，減少照明設備數量。 | □規劃中 □已執行 □未執行 | 未來汰換T5燈具時，將搭配反光式燈柵以提高照度。 |